Исх. № _________ от «____» __________ 20__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № ____ от «___» ___________20__г.

на проектирование и изготовление

Теплообменного аппарата типа КОССЕТ

-контактного струйного сетевого  теплообменника смесительного типа.

Заказчик:   _______________________________ Объект: _________________________

### 1.ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ  ПАРАМЕТРЫ

1.1. Теплообменник устанавливается на водяную магистраль,         Ду ___________мм

либо в емкость размером LхBхН (для модели КПВН-П)                  ___________м3

1.2. Подводящая паровая магистраль, 		                                Ду ___________мм

2. ПАРАМЕТРЫ НА ВХОДЕ В КОССЕТ

2.1. Давление воды в магистрали(номинал и отклонения):

летом ____ кгс/см2	зимой _____ кгс/см2

2.2. Температура воды на входе: 			летом ____ °С,	зимой _____ °С

2.3. Расход воды:                                                     летом ____ т/час	зимой _____ т/час

2.4. Давление пара (номинал и отклонения)	летом ____ кгс/см2	зимой _____ кгс/см2

2.5. Температура пара:				летом ____ °С,	зимой _____ °С

2.6. Расход пара (имеющийся):			летом ____ т/час	зимой _____ т/час

2.7. Гидравлическое сопротивление системы,

где планируется использовать Теплообменник		            	_____ кгс/см2

2.8. Состав нагреваемой среды (для технологических целей)__________________________

2.9. Плотность нагреваемой среды				        	                    ρ  _____ кг/м3

### 3.ТРЕБУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ НА ВЫХОДЕ ТЕПЛООБМЕННИКА

3.1. Температура воды на выходе из Теплообменника (либо температура воды на выходе из емкости):                                                                  летом ____ 0С, зимой _____0С

4.СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

4.1.Стоимость 1 Гкал  на предприятии, без НДС ______________руб.

4.2. Теплообменник применяется для:

- замены бойлера;

- новой системы водоснабжения,

- утилизации пара;

- других целей: __________________________________________________

4.3. Имеются ли задвижки, КИП (манометры, термометры) по пару и воде на входе и выходе из бойлера___________________________________________________________________________

4.4. Количество дней работы системы теплоснабжения, при применении Теплообменника _________________________________________________________________

4.5. Себестоимость 1т химочищенной воды на предприятии______________ руб.

__________________________________                              ____________________________

(Должность)             					       (Подпись, Ф.И.О.)